| 様式第８号（第１０条関係） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浄化槽検査確認書 |  |  |
| 検査項目 | チェックのポイント | 欄 |
| 1.流入管きょ及び放流管きょの勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  |
| 2.放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保 |  |
|  | たれ、逆流のおそれはないか。 |  |
| 3.誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか。 |  |
|  | 雨水や工場廃水等が流入していないか |  |
| 4.升の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ご |  |
|  | とに適切な升が設置されているか。 |  |
| 5.流入管きょ、放流管きょ及び空気 | 管の露出等により変形、破損のおそれ |  |
| 配管の変形、破損のおそれ | はないか。 |  |
| 6.かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に |  |
|  | 行うことができるか。 |  |
| 7.浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設 |  |
|  | 置されていないか。 |  |
|  | 保守点検、清掃の支障となるものが置 |  |
|  | かれていないか。 |  |
|  | コンクリートスラブが打たれているか |  |
| 8.漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 |  |
| 9.浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。 |  |
| 10.接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の |  |
|  | 接触材に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
| 11.ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |
| 装置の変形、破損、固定及び稼働の | しっかり固定されているか。 |  |
| 状況 | 空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |

| 検査項目 | チェックのポイント | 欄 |
| --- | --- | --- |
| 12.消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 薬剤筒は傾いていないか。 |  |
| 13.ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポン | ポンプますに変形や破損はないか。 |  |
| プ)の設置、稼働状況 | ポンプますに漏水のおそれはないか。 |  |
|  | ポンプが２台以上設置されているか。 |  |
|  | 設計どおりの能力のポンプが設置され |  |
|  | ているか。 |  |
|  | ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
|  | ポンプの取り外しが可能か。 |  |
|  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチ |  |
|  | の稼働を妨げるおそれはないか。 |  |
| 14.ブロワーの設置、稼働状況 | 防振対策がなされているか。 |  |
|  | 固定が十分行われているか。 |  |
|  | アースはなされているか。 |  |
|  | 漏電のおそれはないか。 |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |
| 担当浄化槽設備士氏名 | 印 |  |
| （浄化槽設備士免状の交付番号 ) |  |  |